**1 König Stahl Sp. z o.o.**

**Herstellerinformation**

König Stahl Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 10
02-676 Warszawa

 Telefon +48 22 549 61 33
Fax +48 22 549 61 42
jansen@koenigstahl.pl

**Economy 60 E30**



Brandschuz-Türen und Verglasungen aus unisolierten Stahlprofilen

Konstruktionsmerkmale:

Das unisolierte Stahlsystem Economy 60 wird aus 1.75 mm dicken Bandstahl hergestellt.

Alle Eck- und T-Verbindungen sind durch Schweissung kraftschlüssig zu verbinden. Die sichtbaren Schweissstellen sind sauber zu verschleifen.

Die Körperbreite der Profile (ohne Anschläge) beträgt 25mm, 50mm oder 75mm.

Innen und außen flächenbündige Türflügel mit umlaufender Schattennut von 5 mm und doppelter umlaufender Anschlagdichtung. Je nach Detail im Schwellenbereich wird die Dichtung umlaufend oder mit einer Senk- oder Lappendichtung ausgeführt.

Es dürfen nur geprüfte, zum System gehörende Beschläge eingesetzt werden. Diese sind für die Erfüllung der Anforderung E30 verbindlich.

Der Einbau der Füllelemente erfolgt beidseitig mit CR-Dichtungen. Alternativ können schwer entflammbare Jansen-Dichtungsbänder mit oder ohne dauerelastischer Dichtmasse eingesetzt werden. Die Vorschriften der Glashersteller müssen beachtet werden.

Der Einsatz der Füllelemente in die Konstruktion erfolgt mit ein- oder zweiseitiger Glasleiste.

Verbreiterte Sockel- oder Riegelausbildungen sind durch Profilaufdoppelungen sowie Profilkombinationen in Verbindung mit flächenbündig eingeschweißten oder eingeschraubten Blecheinlagen und füllen der Hohlräume mit passender Isolation auszuführen. Alternativ können Verbreiterungen auch mittels reduzierten Jansen-Profilen und aufgeschweissten oder geschraubten Blechen ausgeführt werden.

Profilbautiefen:

Blendrahmen, Pfosten, Riegel 60 mm

Flügelrahmen (Tür) 60 mm

Profilansichtsbreiten:

Blendrahmen (Tür) 40/65/90 mm

Z-Zarge (Tür) 40 mm

Blendrahmen (Verglasung) 70/90 mm

Sockelprofil (Verglasung) 70/90 mm

Pfosten 90 mm

Riegel 90 mm

Flügelrahmen (Tür) 65 mm

Sockelprofil (Tür) 90 mm

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Gesamt Netto:** |  |

 |
|  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **MwSt. (......%):** |  |

 |
|  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Gesamt Brutto:** |  |

 |